附件1：

石油化工企业安全检查表

单位名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立并落实安全生产责任制 |  |
| 2 | 是否制定并严格执行安全生产管理制度和操作规程（作业环节、领导带班） |  |
| 3 | 是否落实重大危险源监控责任和制度 |  |
| 4 | 重大危险源自动化监控系统装备和运行是否正常 |  |
| 5 | 重大危险源是否按规定开展辨识、风险评价和备案 |  |
| 6 | 是否制订应急预案并开展演练 |  |
| 7 | 是否落实应急物资储备和应急值守制度 |  |
| 8 | 是否开展隐患排查治理工作 |  |
| 9 | 安全教育培训是否落实 |  |
| 10 | 夏季防雷、防汛、防台风、防设备超压和防建（构）筑物倒塌措施是否落实 |  |
| 11 | 关键装置、重点部位安全管理是否严格按规定执行 |  |
| 12 | 工艺运行及工艺纪律是否严格按规定执行 |  |
| 13 | 巡回检查、交接班等制度是否落实 |  |
| 14 | 安全设施是否完好，运行是否正常 |  |
| 15 | 设备设施尤其是大机组的安全运行是否正常，仪表、电气、公用工程系统的管理及运行情况 |  |
| 16 | 新装置试车和装置停、开工的安全条件是否确认 |  |
| 17 | 承包商安全管理是否规范 |  |
| 18 | 企业针对近期各级检查发现的问题整改措施是否落实，是否吸取同类事故教训并落实措施 |  |
| 备注： 检查人员（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 企业负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |

附件2：

石油库安全检查表

单位名称：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立并落实安全生产责任制 |  |
| 2 | 是否制定并严格执行安全生产管理制度和操作规程（作业环节、领导带班） |  |
| 3 | 是否落实重大危险源监控责任和制度 |  |
| 4 | 重大危险源自动化监控系统装备和运行是否正常 |  |
| 5 | 重大危险源是否按规定开展辨识、风险评价和备案 |  |
| 6 | 是否制订应急预案并开展演练 |  |
| 7 | 是否落实应急物资储备和应急值守制度 |  |
| 8 | 是否开展隐患排查治理工作 |  |
| 9 | 安全教育培训是否落实 |  |
| 10 | 夏季防雷、防汛、防台风、防设备超压和防建（构）筑物倒塌措施是否落实 |  |
| 11 | 是否符合现行设计规范要求，是否对设计进行复核并对存在的问题进行整改 |  |
| 12 | 防泄漏和防腐蚀措施是否落实，防火堤和防火隔堤设置是否符合要求，储罐根部阀和紧急切断阀设置和运行是否正常 |  |
| 13 | 仪表监控系统运行管理是否正常 |  |
| 14 | 现场电气设备的防爆、防静电措施是否落实，应急电源是否配备 |  |
| 15 | 是否配备必要的消防设施，消防设施是否定期检验和维修 |  |
| 16 | 紧急状况下防止环境污染措施是否落实 |  |
| 17 | 是否配置避雷设施并定期检修、检测 |  |
| 18 | 原油储罐浮顶密封是否完好，一、二次密封之间可燃气体是否超标 |  |
| 19 | 相邻石油库防止事故相互影响的措施是否落实 |  |
| 20 | 2012年石油库安全专项检查查出的问题和隐患是否完成整改 |  |
| 21 | 企业针对近期各级检查发现的问题整改措施是否落实，是否吸取同类事故教训并落实措施 |  |
| 备注： 检查人员（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 企业负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |